пс №_______  «________________»

Протокол проверки дистанционной защиты типа ПЗ-151

ВЛ – 35 кв________________________________

1.Проверка сопротивления изоляции цепей зашиты.

| Сопротивление изоляции между цепями в пределах панели | Токовые цепи- панель | Цепи напряжения- панель | Цепи постоянного тока- панель | Цепи сигнализации- панель | Токовые цепи- цепи напряжения | Токовые цепи- цепи постоянного тока | Цепи напряжения - цепи постоянного тока | Цепи постоянного тока- цепи сигнализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rиз, МОм |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Проверка токовых реле

| Реле | Тип реле | Iср, А | Iв, А | Кв | Проверка отсутствия вибрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭТ- 523/____ |  |  |  |  |
|  | ЭТ-523/____ |  |  |  |  |
|  | ЭТ-523/____ |  |  |  |  |
|  | ЭТ-523/____ |  |  |  |  |

3. Проверка реле направления мощности

| Реле | Зона работы | Φм.ч. | Самоход по I | Самоход по U |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проверка чувствительности реле при I=___ А,  Ф=Фмч

| Реле | Напряжение срабатывания, В | Напряжение возврата, В | Кв | Мощность срабатывания, ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Отсутствие вибрации проверено при поданном постоянном токе и мощности на реле от 1,2 Рср до Рмакс=__________ВА.

Проверено поведение реле при сбросе обратной мощности от 10 Рср до Рмакс за спиной=_______ВА

Замыкание контактов ___________________.

Отсутствие вибрации проверено при поданном постоянном токе и мощности на реле от 1,2 Рср до Рмакс=__________ВА.

Проверено поведение реле при сбросе обратной мощности от 10 Рср до Рмакс за спиной=_______ВА

Замыкание контактов ___________________.

4.Проверка РС

4.1. Настройка рабочих уставок. Iнастройки I зоны=_____А, Iнастройки II зоны=_____А Фнастр.=_____

| Реле | AB (1,2) | BC (2)/ | CA (1) | AO (1,3) | CO (2,3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона защиты | Uср., В | Uв., В | Кв | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом |
| I (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Снятие зависимости сопротивления срабатывания от тока Zср.= f(I). Ф=Фм.ч по I зоне.

| Iр., А | AB | AO |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | Uср., В | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом |
| Iточ.работы, А |  |  |  |  |

4.3. Снятие угловой характеристики Zср=f(φ) при I=_______

| Iр., А | AB | AO |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | Uср., В | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом | Uср., В | Zср., Ом |

5.Временная характеристика дистанционной защиты t = f(Z) .Ф=Фм.ч.

| КЗ на фазах | I, А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z реле | 0,5Z I | 0,9Z I | 1,1Z I | 0,9Z II | 1,1Z II |
|  | U, В |  |  |  |  |  |
| АВ | t с.з.. с |  |  |  |  |  |
| ВС |  |  |  |  |  |  |
| CA |  |  |  |  |  |  |
| U,В |  |  |  |  |  |  |
| AO |  |  |  |  |  |  |
| СO |  |  |  |  |  |  |

6.Определение потребления панели

В цепях тока при I=5 A. U=_______ B ; P=_______ BA.

В цепях напряжения U=100 B. I=_______ A ; P=_______ BA.

В оперативных цепях U=Uном. I=_______ A ; P=_______ Bт.

7. Проверка защиты под нагрузкой.

Векторная диаграмма.

| I «A» | I «B» | I «C» | I «0» |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | угол | величина | угол | величина | угол | величина | угол |

Заключение: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Проверку произвёл: _______________________________________________________

Протокол проверил:_______________________________________________________